Утверждаю

Руководитель заказчика, уполномоченный им заместитель

«___»___________2014 г.

М.П.

Заявка на закупку перчаток медицинских (хирургических, процедурных

и смотровых) для учреждений здравоохранения

УП «Белмедтехника» в соответствии постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17.04.2013 №31 «О некоторых вопросах государственных закупок медицинской техники,  изделий медицинского назначения»  и приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.06.2013  №724 «О некоторых вопросах государственных закупок медицинской техники и изделий медицинского назначения» проводит процедуру закупки изделий медицинского назначения в соответствии с технико-экономическими  требованиями к товару предусмотренными в настоящей заявке.

| Сведения о заказчике |
| --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| УНП |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) |  |

1. Описание предмета закупки: перчатки медицинские (хирургические, процедурные и смотровые).

2. Область применения: хирургические вмешательства, защита рук медперсонала при выполнении различных медицинских манипуляций, диагностических процедур, санитарная уборка в учреждениях здравоохранения.

3. Сведения о государственной закупке.

| Лот 1 |
| --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Перчатки медицинские хирургические стерильные непудренные |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 25.13.60.300 |
| Объем (количество) |  |
| Срок (график поставки) товаров | 2014 год, партиями (ежемесячно или ежеквартально) по заявкам учреждений здравоохранения |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский, местный бюджеты, собственные средства. |
| Лот 2 |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Перчатки медицинские хирургические стерильные непудренные с повышенной тактильной чувствительностью (для высокотехнологических и сложных операций) |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 25.13.60.300 |
| Объем (количество) |  |
| Срок (график поставки) товаров | 2014 год, партиями (ежемесячно или ежеквартально) по заявкам учреждений здравоохранения |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский, местный бюджеты, собственные средства. |
| Лот 3 |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Перчатки медицинские хирургические стерильные пудренные |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 25.13.60.300 |
| Объем (количество) |  |
| Срок (график поставки) товаров | 2014 год, партиями (ежемесячно или ежеквартально) по заявкам учреждений здравоохранения |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский, местный бюджеты, собственные средства. |
| Лот 4 |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Перчатки медицинские латексные хирургические стерильные непудренные повышенной прочности (ортопедические) |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 25.13.60.300 |
| Объем (количество) |  |
| Срок (график поставки) товаров | 2014 год, партиями (ежемесячно или ежеквартально) по заявкам учреждений здравоохранения |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский, местный бюджеты, собственные средства. |
| Лот 5 |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Перчатки медицинские рентгенозащитные латексные стерильные |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 25.13.60.300 |
| Объем (количество) |  |
| Срок (график поставки) товаров | 2014 год, партиями (ежемесячно или ежеквартально) по заявкам учреждений здравоохранения |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский, местный бюджеты, собственные средства. |
| Лот 6 |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Перчатки медицинские хирургические нестерильные непудренные |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 25.13.60.300 |
| Объем (количество) |  |
| Срок (график поставки) товаров | 2014 год, партиями (ежемесячно или ежеквартально) по заявкам учреждений здравоохранения |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский, местный бюджеты, собственные средства. |
| Лот 7 |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Перчатки медицинские хирургические нестерильные пудренные |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 7 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 25.13.60.300 |
| Объем (количество) |  |
| Срок (график поставки) товаров | 2014 год, партиями (ежемесячно или ежеквартально) по заявкам учреждений здравоохранения |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский, местный бюджеты, собственные средства. |
| Лот 8 |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Перчатки медицинские высокотехнологические хирургические стерильные непудренные для экстренных манипуляций |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 8 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 25.13.60.300 |
| Объем (количество) |  |
| Срок (график поставки) товаров | 2014 год, партиями (ежемесячно или ежеквартально) по заявкам учреждений здравоохранения |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский, местный бюджеты, собственные средства. |
| Лот 9 |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Перчатки медицинские смотровые латексные нестерильные непудренные |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 9 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 25.13.60.300 |
| Объем (количество) |  |
| Срок (график поставки) товаров | 2014 год, партиями (ежемесячно или ежеквартально) по заявкам учреждений здравоохранения |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский, местный бюджеты, собственные средства. |
| Лот 10 |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Перчатки медицинские смотровые нитриловые нестерильные непудренные |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 10 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 25.13.60.300 |
| Объем (количество) |  |
| Срок (график поставки) товаров | 2014 год, партиями (ежемесячно или ежеквартально) по заявкам учреждений здравоохранения |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский, местный бюджеты, собственные средства. |
| Лот 11 |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Перчатки медицинские смотровые латексные нестерильные пудренные |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 11 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 25.13.60.300 |
| Объем (количество) |  |
| Срок (график поставки) товаров | 2014 год, партиями (ежемесячно или ежеквартально) по заявкам учреждений здравоохранения |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский, местный бюджеты, собственные средства. |
| Лот 12 |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Перчатки медицинские хирургические стерильные текстурированные с удлиненной манжетой непудренные |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 12 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 25.13.60.300 |
| Объем (количество) |  |
| Срок (график поставки) товаров | 2014 год, партиями (ежемесячно или ежеквартально) по заявкам учреждений здравоохранения |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту |  |
| Лот 13 |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Перчатки медицинские процедурные нитриловые нестерильные непудренные |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 13 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 25.13.60.300 |
| Объем (количество) |  |
| Срок (график поставки) товаров | 2014 год, партиями (ежемесячно или ежеквартально) по заявкам учреждений здравоохранения |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту |  |
| Лот 14 |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Перчатки медицинские стоматологические латексные смотровые непудренные текстурированные |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 14 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 25.13.60.300 |
| Объем (количество) |  |
| Срок (график поставки) товаров | 2014 год, партиями (ежемесячно или ежеквартально) по заявкам учреждений здравоохранения |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту |  |
| Лот 15 |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Перчатки медицинские латексные повышенной прочности нестерильные непудренные |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 15 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 25.13.60.300 |
| Объем (количество) |  |
| Срок (график поставки) товаров | 2014 год, партиями (ежемесячно или ежеквартально) по заявкам учреждений здравоохранения |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту |  |

4. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором: ____________

5. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных в качестве кандидатур специалистов в области предмета государственной закупки в состав экспертной комиссии организатора_____________________________________________________

6. Заключение договора поставки возложить на УП «Белмедтехника» и/или его дочерние предприятия.

Приложение 1

Технические характеристики (описание)

Перчатки медицинские хирургические стерильные непудренные

1.1. Перчатки с обязательным разделением на правую и левую руку должны быть изготовлены из натурального латекса, стерильны.

1.2. Текстурированная поверхность должна обеспечивать надежный захват медицинского инструмента, как в сухом, так и во влажном состоянии.

1.3. Перчатки должны обеспечивать максимальную чувствительность при контакте в области пальцев и ладони.

1.4. Толщина (двойная) пальца перчатки должна быть не менее 0,28 мм.

1.5.* Перчатки не должны содержать пудру внутри и снаружи.

1.6. Индивидуальная упаковка перчаток должна защищать перчатки до момента их использования.

1.7.* Перчатки должны быть упакованы в индивидуальную упаковку, боксы из картона и транспортные короба. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим нормативно-правовым актам с указанием импортёра на территории РБ.

1.8.  Размеры перчатки должны быть 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0.

Таблица 1

| № п/п | Размер перчаток | Количество пар |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6,0 |  |
| 2 | 6,5 |  |
| 3 | 7,0 |  |
| 4 | 7,5 |  |
| 5 | 8,0 |  |
| 6 | 8,5 |  |
| 7 | 9,0 |  |

2.Требования качества и срока годности (стерильности) товара

2.1. Срок годности (стерильности) с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

2.2. Подтверждение стерильности каждой партии товара при его поставке  на склад Покупателя.

2.3. Перчатки должны быть пятипалыми, бесшовными, с краями,
закатанными в венчик.

2.4. Перчатки должны соответствовать требованиям нормативно-правовых технических актов Республики Беларусь (СТБ ЕН 455-1-2006 «Перчатки медицинские одноразовые. Часть 1. «Требования и контроль герметичности», СТБ ЕН 455-2-2006 «Перчатки медицинские одноразовые». Часть 2. «Требования и контроль физических характеристик» ГОСТ 3-88 «Перчатки хирургические резиновые. Технические условия», СанПИН РБ).

При несоответствии изделий пунктам технических требований, отмеченных знаком «*», предложение отклоняется и не рассматривается.

Разработчики технических требований:

| 1 | Ф.И.О. | Должность | подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Приложение 2

Технические характеристики (описание)

Перчатки медицинские хирургические стерильные непудренные с повышенной тактильной чувствительностью (для высокотехнологических и сложных операций)

1.1. Перчатки предназначены для высокотехнологических и сложных операций, обеспечивают повышенную тактильную чувствительность.

1.2. Перчатки с обязательным разделением на правую и левую руку должны быть изготовлены из натурального латекса, стерильны.

1.3. Текстурированная поверхность должна обеспечивать надежный захват медицинского инструмента, как в сухом, так и во влажном состоянии.

1.4. Перчатки должны обеспечивать максимальную чувствительность при

контакте в области пальцев и ладони.

1.5. Толщина пальца перчатки должна быть не более 0,17 мм.

1.6. Толщина пальца, ладони и манжеты перчатки должна отличаться.
1.7. Предел прочности на разрыв до истечения периода износа не менее 25
МПа.

1.8. Приемочный уровень дефектности AQL не менее 1,5.

1.9. Перчатки должны быть матовыми для предотвращения световых бликов и усталости глаз.

1.10.	Наличие прочной манжеты должно предотвращать разрыв перчатки
при надевании.

1.11.* Перчатки не должны содержать пудру внутри и снаружи перчаток.

1.12. Индивидуальная упаковка перчаток должна защищать перчатки до

момента их  использования.

1.13.* Перчатки должны быть упакованы в индивидуальную упаковку, боксы из картона и транспортные короба. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим нормативно-правовым актам с указанием импортёра на территории РБ.

1.14.  Размеры перчатки должны быть 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0.

Таблица 2

| № п/п | Размер перчаток | Количество пар |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6,0 |  |
| 2 | 6,5 |  |
| 3 | 7,0 |  |
| 4 | 7,5 |  |
| 5 | 8,0 |  |
| 6 | 8,5 |  |
| 7 | 9,0 |  |

2.Требования качества и срока годности (стерильности) товара

2.1. Срок годности (стерильности) с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

2.2. Подтверждение стерильности каждой партии товара при его поставке на склад Покупателя.

2.3.Перчатки должны быть пятипалыми, бесшовными, с краями,
закатными в венчик.

2.4. Перчатки должны соответствовать требованиям нормативно-правовых технических актов Республики Беларусь (СТБ ЕН 455-1-2006 «Перчатки медицинские одноразовые. Часть 1. «Требования и контроль герметичности», СТБ ЕН 455-2-2006 «Перчатки медицинские одноразовые». Часть 2. «Требования и контроль физических характеристик» ГОСТ 3-88 «Перчатки хирургические резиновые. Технические условия», СанПИН РБ).

При несоответствии изделий пунктам технических требований, отмеченных знаком «*», предложение отклоняется и не рассматривается.

Разработчики технических требований:

| 1 | Ф.И.О. | Должность | подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Приложение 3

Технические характеристики (описание)

Перчатки медицинские хирургические стерильные пудренные.

1.1. Перчатки должны быть пудренные, низкоаллергенные.

1.2. Перчатки с обязательным разделением на правую и левую руку должны быть изготовлены из натурального латекса, стерильны.

1.3. Текстурированная поверхность должна обеспечивать надежный захват

медицинского инструмента, как в сухом, так и во влажном состоянии.

1.4. Перчатки должны обеспечивать максимальную чувствительность при контакте в области пальцев и ладони.

1.5. Толщина (двойная) пальца перчатки должна быть не менее 0,28 мм.

1.6. Индивидуальная упаковка перчаток должна защищать перчатки до момента их  использования.

1.7.* Перчатки должны быть упакованы в индивидуальную упаковку, боксы из картона и транспортные короба. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим нормативно-правовым актам с указанием импортёра на территории РБ.

1.8. Размеры перчатки должны быть 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0.

Таблица 3

| № п/п | Размер перчаток | Количество пар |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6,0 |  |
| 2 | 6,5 |  |
| 3 | 7,0 |  |
| 4 | 7,5 |  |
| 5 | 8,0 |  |
| 6 | 8,5 |  |
| 7 | 9,0 |  |

2.Требования качества и срока годности (стерильности) товара

2.1. Срок годности (стерильности) с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

2.2. Подтверждение стерильности каждой партии товара при его поставке на склад Покупателя.

2.3. Перчатки должны быть пятипалыми, бесшовными, с краями,
закатанными в венчик.

2.4. Перчатки должны соответствовать требованиям нормативно-правовых технических актов Республики Беларусь (СТБ ЕН 455-1-2006 «Перчатки медицинские одноразовые. Часть 1. «Требования и контроль герметичности», СТБ ЕН 455-2-2006 «Перчатки медицинские одноразовые». Часть 2. «Требования и контроль физических характеристик» ГОСТ 3-88 «Перчатки хирургические резиновые. Технические условия», СанПИН РБ).

При несоответствии изделий пунктам технических требований, отмеченных знаком «*», предложение отклоняется и не рассматривается.

Разработчики технических требований:

| 1 | Ф.И.О. | Должность | подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Приложение 4

Технические характеристики (описание)

Перчатки медицинские латексные хирургические стерильные непудренные повышенной прочности (ортопедические)

1.1. Перчатки с обязательным разделением на правую и левую руку должны быть изготовлены из натурального латекса, стерильны.

1.2. Текстурированная поверхность должна обеспечивать надежный захват медицинского инструмента, как в сухом, так и во влажном состоянии.

1.3. Перчатки должны обеспечивать максимальную чувствительность при контакте в области пальцев и ладони.

1.4. Толщина (двойная) пальца перчатки должна быть не менее 0,4 мм.

1.5. Перчатки должны быть матовыми для предотвращения   световых бликов и усталости глаз.

1.6.* Перчатки не должны содержать пудру внутри и снаружи.

1.7. Индивидуальная упаковка перчаток должна защищать перчатки до момента их использования.

1.8.* Перчатки должны быть упакованы в индивидуальную упаковку, боксы из картона и транспортные короба. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим нормативно-правовым актам с указанием импортёра на территории РБ.

1.9.  Размеры перчатки должны быть 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0

Таблица 4

| № п/п | Размер перчаток | Количество пар |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6,0 |  |
| 2 | 6,5 |  |
| 3 | 7,0 |  |
| 4 | 7,5 |  |
| 5 | 8,0 |  |
| 6 | 8,5 |  |
| 7 | 9,0 |  |

2.Требования качества и срока годности (стерильности) товара

2.1. Срок годности (стерильности) с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

2.2. Подтверждение стерильности каждой партии товара при его поставке  на склад Покупателя.

2.3. Перчатки должны быть пятипалыми, бесшовными, с краями,
закатанными в венчик.

2.4. Перчатки должны соответствовать требованиям нормативно-правовых технических актов Республики Беларусь (СТБ ЕН 455-1-2006 «Перчатки медицинские одноразовые. Часть 1. «Требования и контроль герметичности», СТБ ЕН 455-2-2006 «Перчатки медицинские одноразовые». Часть 2. «Требования и контроль физических характеристик» ГОСТ 3-88 «Перчатки хирургические резиновые. Технические условия», СанПИН РБ).

При несоответствии изделий пунктам технических требований, отмеченных знаком «*», предложение отклоняется и не рассматривается.

Разработчики технических требований:

| 1 | Ф.И.О. | Должность | подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Приложение 5

Технические характеристики (описание)

Перчатки медицинские рентгенозащитные латексные стерильные

- . Перчатки с обязательным разделением на правую и левую руку должны быть изготовлены из натурального латекса, не токсичны, стерильны.

- . Текстурированная поверхность должна обеспечивать надежный захват медицинского инструмента, как в сухом, так и во влажном состоянии.

- . Перчатки должны обеспечивать максимальную чувствительность при контакте в области пальцев и ладони.

- . Перчатки должны обеспечивать защиту рук персонала от рентгеновского облучения.

- . Идивидуальная упаковка перчаток должна защищать перчатки до момента их использования.

- .*Перчатки должны быть упакованы в индивидуальную упаковку, боксы из картона и транспортные короба. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим нормативно-правовым актам с указанием импортёра на территории РБ.

- . Размеры перчатки должны быть: 6.0;6.5; 7.0;7.5;8.0;8.5;9.0

Таблица 5

| № п/п | Размер перчаток | Количество пар |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6,0 |  |
| 2 | 6,5 |  |
| 3 | 7,0 |  |
| 4 | 7,5 |  |
| 5 | 8,0 |  |
| 6 | 8,5 |  |
| 7 | 9,0 |  |

2.Требования качества и срока годности (стерильности) товара

2.1. Срок годности (стерильности) с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

2.2. Подтверждение стерильности каждой партии товара при его поставке  на склад Покупателя.

2.3.Перчатки должны быть пятипалыми, бесшовными, с краями,
закатанными в венчик.

2.4. Перчатки должны соответствовать требованиям нормативно-правовых технических актов Республики Беларусь (СТБ ЕН 455-1-2006 «Перчатки медицинские одноразовые. Часть 1. «Требования и контроль герметичности», СТБ ЕН 455-2-2006 «Перчатки медицинские одноразовые». Часть 2. «Требования и контроль физических характеристик» ГОСТ 3-88 «Перчатки хирургические резиновые. Технические условия», СанПИН РБ).

При несоответствии изделий пунктам технических требований, отмеченных знаком «*», предложение отклоняется и не рассматривается.

Разработчики технических требований:

| 1 | Ф.И.О. | Должность | подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Приложение 6

Технические характеристики (описание)

Перчатки медицинские хирургические нестерильные непудренные

1.1. Перчатки с обязательным разделением на правую и левую руку должны быть изготовлены из натурального латекса.

1.2. Текстурированная поверхность должна обеспечивать надежный захват медицинского инструмента, как в сухом, так и во влажном состоянии.

1.3. Перчатки должны обеспечивать максимальную чувствительность при контакте в области пальцев и ладони.

1.4. Толщина (двойная) пальца перчатки должна быть не менее 0,28 мм.

1.5.* Перчатки не должны содержать пудру внутри и снаружи.

1.6.* Перчатки должны быть упакованы по 50 пар с разделением на правую и левую руку в боксы из картона и транспортные короба. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим нормативно-правовым актам с указанием информации об импортёре в РБ.

1.7.  Размеры перчатки должны быть 6.0;6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5;9.0

Таблица 6

| № п/п | Размер перчаток | Количество пар |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6,0 |  |
| 2 | 6,5 |  |
| 3 | 7,0 |  |
| 4 | 7,5 |  |
| 5 | 8,0 |  |
| 6 | 8,5 |  |
| 7 | 9,0 |  |

2.Требования качества и срока годности  товара

2.1. Срок годности  с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

2.2. Перчатки должны быть пятипалыми, бесшовными, с краями,
закатанными в венчик.

2.3. Перчатки должны соответствовать требованиям нормативно-правовых технических актов Республики Беларусь (СТБ ЕН 455-1-2006 «Перчатки медицинские одноразовые. Часть 1. Требования и контроль герметичности», СТБ ЕН 455-2-2006 «Перчатки медицинские одноразовые. Часть 2. Требования и контроль физических характеристик» ГОСТ 3-88 «Перчатки хирургические резиновые. Технические условия», СанПИН РБ).

При несоответствии изделий пунктам технических требований, отмеченных знаком «*», предложение отклоняется и не рассматривается.

Разработчики технических требований:

| 1 | Ф.И.О. | Должность | подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Приложение 7

Технические характеристики (описание)

Перчатки медицинские хирургические нестерильные пудренные

1.1.  Перчатки должны быть пудренные, низкоаллергенные.

1.2. Перчатки с обязательным разделением на правую и левую руку должны быть изготовлены из натурального латекса.

1.3. Текстурированная поверхность должна обеспечивать надежный
захват медицинского инструмента, как в сухом, так и во влажном состоянии.

1.4. Перчатки должны обеспечивать максимальную чувствительность при
контакте в области пальцев и ладони.

1.5. Толщина (двойная) пальца перчатки должна быть не менее 0,28 мм.
1.6.*  Перчатки должны быть упакованы по 50 пар с разделением на

правую и левую руку в боксы из картона и транспортные короба. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим нормативно-правовым актам с указанием информации об импортёре в РБ.

1.7.  Размеры перчатки должны быть 6.0;6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5;9.0

Таблица 7

| № п/п | Размер перчаток | Количество пар |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6,0 |  |
| 2 | 6,5 |  |
| 3 | 7,0 |  |
| 4 | 7,5 |  |
| 5 | 8,0 |  |
| 6 | 8,5 |  |
| 7 | 9,0 |  |

2.Требования качества и срока годности  товара

2.1. Срок годности с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

2.2. Перчатки должны быть пятипалыми, бесшовными, с краями,
закатанными в венчик.

2.3. Перчатки должны соответствовать требованиям нормативно-правовых технических актов Республики Беларусь (СТБ ЕН 455-1-2006 «Перчатки медицинские одноразовые. Часть 1. Требования и контроль герметичности», СТБ ЕН 455-2-2006 «Перчатки медицинские одноразовые». Часть 2. Требования и контроль физических характеристик» ГОСТ 3-88 «Перчатки хирургические резиновые. Технические условия», СанПИН РБ).

При несоответствии изделий пунктам технических требований, отмеченных знаком «*», предложение отклоняется и не рассматривается.

Разработчики технических требований:

| 1 | Ф.И.О. | Должность | подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Приложение 8

Технические характеристики (описание)

Перчатки медицинские высокотехнологичные хирургические стерильные непудренные для экстренных манипуляций.

1.1. Перчатки предназначены для экстренных манипуляций, обеспечивают повышенную тактильную чувствительность и должны надеваться легко.

1.2. Перчатки с обязательным разделением на правую и левую руку должны быть изготовлены из натурального латекса, стерильны.

1.3. Текстурированная поверхность должна обеспечивать надежный захват медицинского инструмента, как в сухом, так и во влажном состоянии.

1.4. Перчатки должны обеспечивать максимальную чувствительность при контакте в области пальцев и ладони.

1.5. Толщина (двойная) пальца перчатки должна быть не более 0,36 мм.

1.6. Толщина пальца, ладони и манжеты перчатки должна отличаться.

1.7.* Перчатки должны быть со специальным покрытием, обеспечивающим  пользователю легкое надевание на мокрые руки и не должны содержать пудру внутри и снаружи.

1.8. Перчатки должны быть матовыми для предотвращения световых бликов и усталости глаз.

1.9. Индивидуальная упаковка перчаток должна защищать перчатки до момента их использования.

1.10.* Перчатки должны быть упакованы в индивидуальную упаковку, боксы из картона и транспортные короба. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим нормативно-правовым актам с указанием импортёра на территории РБ.

1.11. Размеры перчатки должны быть 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0.

Таблица 8

| № п/п | Размер перчаток | Количество пар |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6,0 |  |
| 2 | 6,5 |  |
| 3 | 7,0 |  |
| 4 | 7,5 |  |
| 5 | 8,0 |  |
| 6 | 8,5 |  |
| 7 | 9,0 |  |

2.Требования качества и срока годности  товара

2.1. Срок годности (стерильности) с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

2.2. Подтверждение стерильности каждой партии товара при поставке товара на склад Покупателя.

2.3. Перчатки должны быть пятипалыми, бесшовными, с краями,
закатанными в венчик.

2.4. Перчатки должны соответствовать требованиям нормативно-правовых технических актов Республики Беларусь (СТБ ЕН 455-1-2006 «Перчатки медицинские одноразовые. Часть 1. Требования и контроль герметичности», СТБ ЕН 455-2-2006 «Перчатки медицинские одноразовые». Часть 2. Требования и контроль физических характеристик» ГОСТ 3-88 «Перчатки хирургические резиновые. Технические условия», СанПИН РБ).

При несоответствии изделий пунктам технических требований, отмеченных знаком «*», предложение отклоняется и не рассматривается.

Разработчики технических требований:

| 1 | Ф.И.О. | Должность | подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Приложение 9

Технические характеристики (описание)

Перчатки медицинские смотровые латексные нестерильные непудренные

1.1. Перчатки должны быть изготовлены из латекса.

1.2. Текстурированная поверхность должна обеспечивать надежный
захват медицинского инструмента, как в сухом, так и во влажном состоянии.

1.3. Перчатки должны обеспечивать максимальную чувствительность при
контакте в области пальцев и ладони.

1.4. Толщина (двойная) пальца перчатки должна быть не менее 0,24 мм.

1.5.*  Перчатки не должны содержать пудру внутри и снаружи.

1.6.* Перчатки должны быть упакованы в боксы из картона и транспортные короба. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим нормативно-правовым актам с указанием информации об импортёре в РБ.

1.7. Размеры перчатки должны быть S, М, L.

Таблица 9

| № п/п | Размер перчаток | Количество штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | S |  |
| 2 | М |  |
| 3 | L |  |

2.Требования качества и срока годности  товара

2.1. Срок годности  с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

2.2. Перчатки должны быть пятипалыми, бесшовными, с краями,
закатанными в венчик.

2.3. Перчатки должны соответствовать требованиям нормативно-правовых технических актов Республики Беларусь (СТБ ЕН 455-1-2006 «Перчатки медицинские одноразовые. Часть 1. Требования и контроль герметичности», СТБ ЕН 455-2-2006 «Перчатки медицинские одноразовые». Часть 2. Требования и контроль физических характеристик» ГОСТ 3-88 «Перчатки хирургические резиновые. Технические условия», СанПИН РБ).

При несоответствии изделий пунктам технических требований, отмеченных знаком «*», предложение отклоняется и не рассматривается.

Разработчики технических требований:

| 1 | Ф.И.О. | должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Приложение 10

Технические характеристики (описание)

Перчатки медицинские смотровые нитриловые нестерильные непудренные

1.1. Перчатки должны быть изготовлены из нитрила.

1.2. Текстурированная поверхность должна обеспечивать надежный
захват медицинского инструмента, как в сухом, так и во влажном состоянии.

1.3. Перчатки должны обеспечивать максимальную чувствительность при
контакте в области пальцев и ладони.

1.4. Толщина (двойная) пальца перчатки должна быть не менее 0,14 мм.

1.5.*  Перчатки не должны содержать пудру внутри и снаружи.

1.6.*  Перчатки должны быть упакованы в боксы из картона и транспортные короба. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим нормативно-правовым актам с указанием информации об импортёре в РБ.

1.7.  Размеры перчатки должны быть S, М, L.

Таблица 10

| № п/п | Размер перчаток | Количество штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | S |  |
| 2 | М |  |
| 3 | L |  |

2.Требования качества и срока годности  товара

2.1. Срок годности с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

2.2. Перчатки должны быть пятипалыми, бесшовными, с краями,
закатанными в венчик.

2.3. Перчатки должны соответствовать требованиям нормативно-правовых технических актов Республики Беларусь (СТБ ЕН 455-1-2006 «Перчатки медицинские одноразовые. Часть 1. Требования и контроль герметичности», СТБ ЕН 455-2-2006 «Перчатки медицинские одноразовые». Часть 2. Требования и контроль физических характеристик» ГОСТ 3-88 «Перчатки хирургические резиновые. Технические условия», СанПИН РБ).

При несоответствии изделий пунктам технических требований, отмеченных знаком «*», предложение отклоняется и не рассматривается.

Разработчики технических требований:

| 1 | Ф.И.О. | должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Приложение 11

Технические характеристики (описание)

Перчатки медицинские смотровые латексные нестерильные пудренные

1.1. Перчатки должны быть пудренные, низкоаллергенные.

1.2. Перчатки должны быть изготовлены из латекса.

  - Перчатки должны обеспечивать максимальную чувствительность при контакте в области пальцев и ладони.

1.4. Толщина (двойная) пальца перчатки должна быть не менее 0,2 мм.

1.5.* Перчатки должны быть упакованы в боксы из картона и транспортные короба. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим нормативно-правовым актам с указанием информации об импортёре в РБ.

1.6.  Размеры перчатки должны быть S, М, L.

Таблица 11

| № п/п | Размер перчаток | Количество штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | S |  |
| 2 | М |  |
| 3 | L |  |

2.Требования качества и срока годности  товара

2.1. Срок годности  с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

2.2. Перчатки должны быть пятипалыми, бесшовными, с краями,
закатанными в венчик.

2.3. Перчатки должны соответствовать требованиям нормативно-правовых технических актов Республики Беларусь (СТБ ЕН 455-1-2006 «Перчатки медицинские одноразовые. Часть 1. Требования и контроль герметичности», СТБ ЕН 455-2-2006 «Перчатки медицинские одноразовые». Часть 2. Требования и контроль физических характеристик» ГОСТ 3-88 «Перчатки хирургические резиновые. Технические условия», СанПИН РБ).

При несоответствии изделий пунктам технических требований, отмеченных знаком «*», предложение отклоняется и не рассматривается.

Разработчики технических требований:

| 1 | Ф.И.О. | должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Приложение 12

Технические характеристики (описание)

Перчатки медицинские хирургические стерильные текстурированные с удлиненной манжетой непудренные

1.1. Перчатки с обязательным разделением на правую и левую руку
должны быть изготовлены из натурального латекса, стерильны.

1.2. Текстурированная поверхность должна обеспечивать надежный захват медицинского инструмента, как в сухом, так и во влажном состоянии.

1.3. Перчатки должны обеспечивать максимальную чувствительность при контакте в области пальцев и ладони.

1.4. Толщина (двойная) пальца перчатки должна быть не менее 0,35 мм.

1.5.* Перчатки не должны содержать пудру внутри и снаружи.

1.6.* Длина перчатки должна быть не менее 380 мм.

1.7.* Перчатки должны быть упакованы в индивидуальную упаковку, боксы из картона и транспортные короба. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим нормативно-правовым актам с указанием импортёра на территории РБ.

1.8. Индивидуальная упаковка перчаток должна защищать перчатки до момента их  использования.

1.9.  Размеры перчатки должны быть S, М, L.

Таблица 12

| № п/п | Размер перчаток | Количество пар |
| --- | --- | --- |
| 1 | S |  |
| 2 | М |  |
| 3 | L |  |

2.Требования качества и срока годности товара

2.1. Срок годности с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

2.2. Подтверждение стерильности каждой партии товара при поставке товара на склад Покупателя.

2.3. Перчатки должны быть пятипалыми, бесшовными, с краями,
закатанными в венчик.

2.4. Перчатки должны соответствовать требованиям нормативно-правовых технических актов Республики Беларусь (СТБ ЕН 455-1-2006 «Перчатки медицинские одноразовые. Часть 1. Требования и контроль герметичности», СТБ ЕН 455-2-2006 «Перчатки медицинские одноразовые». Часть 2. Требования и контроль физических характеристик» ГОСТ 3-88 «Перчатки хирургические резиновые. Технические условия», СанПИН РБ).

При несоответствии изделий пунктам технических требований, отмеченных знаком «*», предложение отклоняется и не рассматривается.

Разработчики технических требований:

| 1 | Ф.И.О. | должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Приложение 13

Технические характеристики (описание)

Перчатки медицинские процедурные нитриловые нестерильные непудренные

1.1. Перчатки должны быть изготовлены из нитрила.

1.2. Текстурированная поверхность должна обеспечивать надежный

захват медицинского инструмента, как в сухом, так и во влажном состоянии.

1.3. Перчатки должны обеспечивать максимальную чувствительность при

контакте в области пальцев и ладони.

1.4. Толщина (двойная) пальца перчатки должна быть не менее 0,15 мм.

1.5.*  Перчатки не должны содержать пудру внутри и снаружи.

1.6.* Перчатки должны быть упакованы в упаковку-дозатор, обеспечивающей их непрерывную подачу  из упаковки, препятствующей рассыпанию , боксы из картона и транспортные короба. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим нормативно-правовым актам, с указанием импортёра в РБ.

1.7.  Размеры перчатки должны быть S, М, L.

Таблица 13

| № п/п | Размер перчаток | Количество штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | S |  |
| 2 | М |  |
| 3 | L |  |

2.Требования качества и срока годности  товара

2.1. Срок годности с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

2.2. Перчатки должны быть пятипалыми, бесшовными, с краями,
закатанными в венчик.

2.3. Перчатки должны соответствовать требованиям нормативно-правовых технических актов Республики Беларусь (СТБ ЕН 455-1-2006 «Перчатки медицинские одноразовые. Часть 1. Требования и контроль герметичности», СТБ ЕН 455-2-2006 «Перчатки медицинские одноразовые». Часть 2. Требования и контроль физических характеристик» ГОСТ 3-88 «Перчатки хирургические резиновые. Технические условия», СанПИН РБ).

При несоответствии изделий пунктам технических требований, отмеченных знаком «*», предложение отклоняется и не рассматривается.

Разработчики технических требований:

| 1 | Ф.И.О. | должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Приложение 14

Технические характеристики (описание)

Перчатки медицинские стоматологические латексные смотровые непудренные текстурированные

1.1. Перчатки должны быть изготовлены из латекса, ароматизированы.

1.2. Текстурированная поверхность должна обеспечивать надежный
захват медицинского инструмента, как в сухом, так и во влажном состоянии.

1.3.Перчатки должны обеспечивать максимальную чувствительность при
контакте в области пальцев и ладони.

1.4. Толщина (двойная) пальца перчатки должна быть не менее 0,25 мм.

1.5.* Перчатки не должны содержать пудру внутри и снаружи.

1.6.* Перчатки должны быть упакованы в индивидуальные упаковки, в боксы из картона и транспортные короба. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим нормативно- правовым актам, с указанием информации об импортёре в РБ.

1.7. Размеры перчатки должны быть S, М, L.

Таблица 14

| № п/п | Размер перчаток | Количество штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | S |  |
| 2 | М |  |
| 3 | L |  |

2.Требования качества и срока годности  товара

2.1. Срок годности с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

2.2. Перчатки должны быть пятипалыми, бесшовными, с краями,
закатанными в венчик.

2.3. Перчатки должны соответствовать требованиям нормативно-правовых технических актов Республики Беларусь (СТБ ЕН 455-1-2006 «Перчатки медицинские одноразовые. Часть 1. Требования и контроль герметичности», СТБ ЕН 455-2-2006 «Перчатки медицинские одноразовые». Часть 2. Требования и контроль физических характеристик» ГОСТ 3-88 «Перчатки хирургические резиновые. Технические условия», СанПИН РБ).

При несоответствии изделий пунктам технических требований, отмеченных знаком «*», предложение отклоняется и не рассматривается.

Разработчики технических требований:

| 1 | Ф.И.О. | должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Приложение 15

Технические характеристики (описание)

Перчатки медицинские латексные повышенной прочности нестерильные непудренные

1.1. Перчатки должны быть изготовлены из латекса.

1.2. Текстурированная поверхность должна обеспечивать надежный
захват медицинского инструмента, как в сухом, так и во влажном состоянии.

1.3. Перчатки должны обеспечивать максимальную чувствительность при
контакте в области пальцев и ладони.

1.4.  Толщина (двойная) пальца перчатки должна быть не менее 0,46 мм.

1.5.* Длина перчатки должна быть не менее 300 мм

1.6.* Перчатки не должны содержать пудру внутри и снаружи.

1.7.* Перчатки должны быть упакованы в боксы из картона и транспортные короба. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим нормативно-правовым актам, с указанием информации об импортёре в РБ.

1.8. Размеры перчатки должны быть S, М, L,XL.

Таблица 15

| № п/п | Размер перчаток | Количество штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | S |  |
| 2 | М |  |
| 3 | L |  |
| 4 | XL |  |

2.Требования качества и срока годности  товара

2.1. Срок годности с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

2.2. Перчатки должны быть пятипалыми, бесшовными, с краями,
закатанными в венчик.

2.3. Перчатки должны одеваться пользователем легко, беспрепятственно.

2.4. Перчатки должны соответствовать требованиям нормативно-правовых технических актов Республики Беларусь (СТБ ЕН 455-1-2006 «Перчатки медицинские одноразовые. Часть 1. Требования и контроль герметичности», СТБ ЕН 455-2-2006 «Перчатки медицинские одноразовые».Часть 2. Требования и контроль физических характеристик» ГОСТ 3-88 «Перчатки хирургические резиновые. Технические условия», СанПИН РБ).

При несоответствии изделий пунктам технических требований, отмеченных знаком «*», предложение отклоняется и не рассматривается.

Разработчики технических требований:

| 1 | Ф.И.О. | должность | подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |